## 叶挺大道南延伸段建设项目

## 分隔带排水工程渗排管、土工布采购

## 报价函

报价单位： （公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元) | 总价（元） | 备注 |
| 1 | Φ100PVC渗排管 | m | 7214 |  |  | 包含打孔费用（打孔尺寸具体以施工实际需要确认） |
| 2 | Φ10cmUPVC管 | m | 1282 |  |  |  |
| 3 | 三通 | 个 | 160 |  |  |  |
| 4 | 防渗土工布 | ㎡ | 25478 |  |  | 规格为400g/m2,断裂强度≥8.0KN/m，CBR顶破强力≥1.4KN，耐净静水压≥0.4Mpa。 |
| 5 | 针刺土工布 | ㎡ | 2748 |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
3. 支付方式：
4. 工期：\_\_\_\_\_个月（含生产、运输及安装等）