**吴楚立交桥工程**

**照明材料采购及安装**

**报价函**

报价公司： （公章）

联系人及电话：

报价内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 暂定工程数量 | 单位 | 采购单价 | 安装费 | 合价 | 主要工作内容 | 计量规则 |
| 1 | 单臂路灯(LED/200W H=12M) | 19 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单臂路灯(LED/250W H=12M) | 28 | 套 |  |  |  |
| 3 | 单臂路灯(LED/300W H=12M) | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 单臂路灯(LED/350W H=12M) | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 双臂路灯(LED/250W H=12M) | 3 | 套 |  |  |  |
| 6 | 双臂路灯(LED/300W H=12M) | 21 | 套 |  |  |  |
| 7 | 双臂路灯(LED/350W H=13M) | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 半高路灯(LED/250\*3W H=15M) | 4 | 套 |  |  |  |
| 9 | 路灯配电箱 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | 200 | m |  |  |  |
| 11 | 交联聚乙烯电力电缆 | 5150 | m |  |  |  |
| 12 | 箱式变压器基础 | 1 | 组 |  |  |  |
| 13 | 配电箱基础 | 1 | 组 |  |  |  |
| 14 | 双层护套绝缘铜芯软线 | 3000 | m |  |  |  |
| 15 | 碳素波纹管 | 8000 | m |  |  |  |
| 16 | 热镀锌钢管D100 | 2500 | m |  |  |  |
| 17 | PVC管 | 100 | m |  |  |  |
| 18 | 箱式变压器 | 1 | 台 |  |  |  |

备注：

1、以上单价已包含照明工程材料费用、运输费用、安装及拆除费用、管理费和税费等一切直接与间接费用及利润的总和。

2、我公司提供税率为 %，税目名称为“ ”的增值税专用发票，并承若不予以调价 。

3、 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终计算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式： 5、材料采购及安装期限：按甲方要求1个月内安装完成（以甲方下达开工指令为准）