## 叶挺大道南延伸段建设项目

## 无缝钢管采购报价函

报价单位： （盖公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |
| --- |
| 材料采购清单及相关参数 |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（暂定） | 材料单价（元） | 总价（元） | 供应材料要求备注 |
| 1 | DN400无缝钢管 | m | 485 |  |  | 污水压力管及过河倒虹管道，内衬水泥砂浆 |
| 2 | DN500无缝钢管 | m | 10 |  |  | 泵站进水管、内衬水泥砂浆 |
|  | 合计 |  |  |  |  |   |
| 具体参数：所有钢管采用无缝钢管，焊接连接，钢管防腐采用加强级石油沥青外防腐层四油三布。厚度＞5.5mm，内衬水泥砂浆，内外防腐应在出厂前完成，具体标准参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |

具体以实际施工所用数量为准。

备注：

1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
3. 支付方式：
4. 项目施工工期：\_\_1\_个月。